钦州市第二人民医院

院内比选采购文件

项目名称：化粪池清理维护

项目编号：EYCG2021095-YN

采购单位：钦州市第二人民医院

二○二一年六月

钦州市第二人民医院化粪池清理维护比选公告

我院对化粪池清理维护项目进行院内比选采购，现将有关事项通知如下：

一、比选项目内容：

项目名称：化粪池清理维护

项目编号：EYCG2021095-YN

比选内容：化粪池清理维护项，一年内为我院提供化粪池清理维护服务。

预算金额：年度预算人民币贰拾万元整（¥200000.00），以实际下单为准。

- 二、报价人资格：

1.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。生产或经营本次采购服务的供应商；

2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4.供应商无行贿犯罪记录，有行贿犯罪记录的不得参与本次采购活动；

三、各报价人须就项目内容作完整唯一报价，否则，其报价将被拒绝。

- 四、获取比选文件方式：详见附件。

- 五、报价文件递交截止时间和地点：2021年6月29日9：00止，逾期不受理。报价文件必须以密封形式在规定时间前递交至钦州市第二人民医院5号楼三楼采购办（钦州市文峰南路219号）。

六、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日

七、联系方式：

项目联系人：蒋工

咨询电话：0777-2873316

钦州市第二人民医院

2021年6月23日

报价人须知前附表

| 项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：化粪池清理维护 项目编号：EYCG2021095-YN |
| 2 | 1.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。生产或经营本次采购服务的供应商。 2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动； 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 4.供应商无行贿犯罪记录，有行贿犯罪记录的不得参与本次采购活动； |
| 3 | 报价有效期：报价截止日期后30天。 |
| 4 | 报价文件：一份正本，二份副本。 |
| 5 | 报价保证金：无 |
| 6 | 报价文件以密封形式递交至：钦州市第二人民医院5号楼三楼采购办（钦州市文峰南路219号） 联系电话：0777-2873316 报价文件递交截止时间：2021年6月29日9：00，逾期不受理。 报价地点：钦州市第二人民医院5号楼三楼采购办 |
| 7 | 报价要求：竞标人必须一次性报价,不接受备选报价，投标有效报价范围为等于或低于预算价,否则按无效报价处理。 成交结果确定原则：在满足比选项目要求的前提下，报价合计单价最低者为成交候选报价单位；若出现两个或以上最低报价者时，以提供的企业信誉优的为成交候选报价单位。 |

项目需求

采购项目名称：化粪池清理维护

采购项目编号：EYCG2021095-YN

采购项目类别：服务类

项目服务内容及服务要求：

一、★服务范围

成交供应商须自配司机、车辆、工人等完成钦州市第二人民医院（包含主院区、南院区、西园区）化粪池清理及疏通污水管道堵塞工作。

维护频率：清理化粪池约40天/次、管道疏通、水沟、暗道清理疏通按采购人需求。

二、服务要求：

1.成交供应商必须自觉遵守医院各种规章制度。

2.成交供应商自配司机、车辆、工人等完成化粪池清理及疏通污水管道堵塞工作。

3.成交供应商现场施工时配套必要的劳保用品，如口罩、防腐蚀手套等物品，如在施工过程中发生安全生产事故等责任问题均由成交供应商自行承担。

4.清理化粪池应符合作业要求：不得乱倒、乱放、乱抛垃圾；车辆不得乱停、乱放。

5.车辆在运输过程中采取密闭运输，不得冲红灯、超载、超速，不得造成任何外泄、遗漏、抛洒，杜绝污染环境。

6.成交供应商在接到采购人作业需求通知后3小时内必须委派人员到现场处理，紧急情况需在0.5小时内到现场处理。

7.★成交供应商对清理医院化粪池污物处置，须满足国家要求。如若受到处罚，有成交供应商负责。

三、成交供应商的责任：

1.成交供应商必须无条件服从采购人的监督、检查和管理，必须无条件服从采购人的一些突击任务及迎检活动，按时、按标准、按要求完成所分配的工作。

2.成交供应商必须落实安全生产，成交供应商应按采购人要求，佩戴统一的工作牌，自行解决安全作业问题。成交供应商在进行化粪池清理作业时，必须认真负责并注意安全。

3.成交供应商应严格遵守国家法律、法规的规定，做好社会治安综合治理工作，不得违反国家法律、法规的规定。

四、★服务期：自合同签订生效之日起一年。

五、★付款方式：

化粪池清理（含疏通污水管道堵塞）费用按季度结算、支付。成交供应商每季度开具实际付款数额相符的发票给采购人，采购人收到发票后60个工作日内支付成交供应商费用。

六、其他要求：

若成交供应商员工在工作期间发生意外事故所产生的一切费用均与采购人无关，由成交供应商自行负责解决。

各项报价不得超过最高限价，否则竞标无效。最高限价详见化粪池清理维护报价表

附件：

封面格式

×××××（报价人名称）

报   价  文  件

项目名称：

项目编号：

报价人：

地 址：

联系人：

联系电话：

(至         年    月     日     时       分以前不得开封)

- 1、报价函（格式）

致：钦州市第二人民医院

根据贵方           项目比选采购文件，项目编号：           ，正式授权以下签字人           代表报价供应商           ，提交下述文件正本一套、副本二套。

- 一、报价表

- 二、售后服务承诺书

- 三、资格证明文件和供应商须知要求报价人提交的全部文件

- 四、比选采购文件要求提供的其他资料

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 遵守比选函的规定，接受关于合同主要条款的约定，完成合同的责任义务。

- 我们同意在报价函有效期内（从报价截止时间之日起30天）严格遵守本报价函的各项承诺。在此期限届满之前，本报价函始终将对我方具有约束力，并随时接受成交。

- 在合同协议正式签署生效之前。本报价函连同报价文件，技术规范，报价清单及成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

- 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 我方已详细审核比选采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如果在报价有效期内撤回报价或者有其他违法行为，我方愿意放弃贵院五年内项目的采购活动。

- 同意应贵方要求提供与本报价有关的任何数据或资料。

- 若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得；清洁严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 提供虚假材料谋取比选采购成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在比选采购过程中与采购人进行私下协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：                                     邮政编码：

电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

法定代表人或委托代理人签名：

报价人（公章）：

报价日期：

化粪池清理维护报价表

| 序号 | 维护项目 |  | 单价（元） | 单位 | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清理化粪池 |  |  | 车 | 500 | 5方或以上车辆 |
| 2 | 管道疏通 | 卫生间 |  | 次 | 60 |  |
|  |  | 主管道 |  | 次 | 60 |  |
| 3 | 高压疏通 | 卫生间 |  | 次 | 300 |  |
|  |  | 主管道 |  | 次 | 300 |  |
| 4 | 水沟、暗道清理疏通 |  |  | 米 |  |  |
| 单价合计 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

- 法定代表人或委托代理人签名：

- 报价供应商（公章）：

- 报价日期：

- 2、商务和技术服务响应、偏离情况说明表（格式）

请根据所竞标承诺，逐条对应本项目采购文件项目需求”中的“项目服务内容及服务要求”认真填写该表，“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写，否则竞标无效。

采购项目编号:

采购项目名称:

| 项号 | 项目名称 | 技术服务响应条款 | 响应内容 | 偏离说明 （正偏离/负偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

法定代表人或委托代理人签名：

报价供应商（公章）：

报价日期：

3、报价人资格证明文件

下述资格证明文件中注明必须提交的文件均必须于本项目截标前与报价文件同时提交完备，如提供的材料不完备或未按规定加盖单位公章的，将被当作资格审查不合格而取消报价资格：

(1)报价人有效的统一信用代码企业法人营业执照副本复印件； (必须提交，加盖公章)

(2)法定代表人身份证复印件；(必须提交，加盖公章)

(3)法定代表人证明书、授权委托书原件和委托代理人身份证复印件；(必须提交，加盖公章)

(4)行贿犯罪记录档案查询结果告知函；

(5)报价人认为必要提供的声明及文件资料。

4、法定代表人资格证明书及授权委托书（格式）

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：               性别：          年龄：           职务：

系                      （报价人名称）的法定代表人，以本单位的名义参加

项目的投标活动。为施工业务，签署上述工程的报价文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

报价人：（签章）

日期：   年    月    日

授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我         (姓名)系                           (报价人名称)的法定代表人，现授权委托                    (姓名)为我单位代理人，以本单位的名义参加            项目的投标活动，代理人在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：              性别：               年龄：

单位：                部门：               职务：

身份证号码：

报价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：         年        月        日

5、报价人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录或不良信用记录的书面声明（格式）

致：钦州市第二人民医院

（报价单位名称）   参加贵方组织的    （项目名称）      项目（项目编号：   （项目编号）      ）的投标，我公司就参加本次报价有关事项郑重承诺如下：

- 参加政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

- 我公司及法定代表人没有任何行贿犯罪记录；

- 我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，特此声明。

报价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：   年     月   日

注：以报价截止时间后采购人网上查询“信用中国”https://www.creditchina.gov.cn/、“中国政府采购网”http://www.ccgp.gov.cn/结果为准，并将打印件交由比选小组评审。