钦州市第二人民医院

院内比选采购文件

项目名称：全院监控设施维护

项目编号：EYCG2021151-YN

采购单位：钦州市第二人民医院

2021年9月

钦州市第二人民医院全院监控设施维护比选采购公告

项目概况

全院监控设施维护采购项目的潜在供应商在公告附件获取比选采购文件，并于2021年9月7日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：EYCG2021151-YN

项目名称：全院监控设施维护

采购方式：比选

预算金额：预算人民币贰万玖仟元整（¥29000.00）

最高单价限价：

采购需求：全院监控设施维护，包含检修监控摄像机、更换监控摄像机、调试摄像设备等服务

合同履行期限：一年

本项目不接受接受联合体。

- 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

- 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

- 三、获取采购文件

- 时间：2021年9月1日至2021年9月6日

- 地点：详见公告附件

- 方式：自行下载

- 四、响应文件提交

- 截止时间：2021年9月7日15点00分（北京时间）

- 地点：报价文件必须以密封形式在规定时间前递交至钦州市第二人民医院5号楼三楼采购办（钦州市文峰南路219号）。各报价人须就项目内容作完整唯一报价，否则，其报价将被拒绝。

- 五、公告期限

- 自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 项目联系人：蒋工

咨询电话：0777-2873316

钦州市第二人民医院

2021年9月1日

报价人须知前附表

| 项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：全院监控设施维护 项目编号：EYCG2021151-YN |
| 2 | 申请人的资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求： (1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 (2)对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 3 | 报价有效期：报价截止日期后30天。 |
| 4 | 报价文件：1份正本2份副本。 |
| 5 | 报价保证金：无 |
| 6 | 报价文件以密封形式递交至：钦州市第二人民医院5号楼三楼采购办（钦州市文峰南路219号） 联系电话：0777-2873316 报价文件递交截止时间：2021年9月7日15点00分，逾期不受理。 报价地点：钦州市第二人民医院5号楼三楼采购办。 |
| 9 | 报价要求：报价包含安防监控设备及报警设备维修综合单价报价，竞标人必须一次性报价,不接受备选报价，投标有效报价范围为等于或低于预算价,否则作废标处理。 |

附件一：

采购需求

- 项目概况

采购项目名称：全院监控设施维护

采购项目编号：EYCG2021151-YN

采购项目类别：服务类

说明：

- 预算：人民币贰万玖仟元整（¥29000.00）。

- 报价报价包含安防监控设备及报警设备维修综合单价报价，竞标人必须一次性报价,不接受备选报价，各项单价不得超过最高采购单价，否则竞标无效。

- 本项目为确保院内监控设施故障时能供应商及时上门维护维修，以保障所有监控设施能正常运转

- 采购需求清单所示的参数或品牌仅供参考，供应商提供产品质量性能必须等于或优于参考参数、品牌的产品。

- 项目服务范围包含文峰院区、南院区、健康体检中心三个院区。

- 服务期:一年。

- 项目服务内容及服务要求

- 维保内容：

- 视频信号线路、摄像机供电线路的检测、故障排除、隐患排查。

- 所有接口、线路接口的焊点的检测等。

- 监控系统前端摄像机的维护、位置调整、设备维修及更换、故障排除等。

- 监控主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等。

- 矩阵、监视器图像画面的切换、轮巡。

- 监控软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除等。

- 服务需求：

- 供应商需能在采购人有需求时半小时内响应，6小时内到达现场进行维护维修。

- 供应商在作业期间负责自身的人身安全及财产安全，最好安全防护工作，如发生非采购人原因造成的事故，采购人不承担任何责任。

- 更换的设备需能与我院安防监控设备及报警设备适配使用

- 更换设备质保期不少于一年，且到现场安装。

- 价格结算

- 本项目预算为年度预测费用，结算费用按实际发生核算。价格按经采购后单价×实际维修维保数量进行结算，每次结算时附上相应的维修维保清单及价格明细表。

- 结算方式：每季度结算一次，成交供应商完成作业后，附清单及发票，经采购人审核通过后，40个工作日内向成交供应商付款。

采购需求清单

| 序号 | 人工费或配件费 | 单位 | 数量 | 最高采购单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检修监控摄像机（人工费） | 台 | 1 | 180 |
| 2 | 更换监控摄像机（含设备费、人工费） 参考型号、参数：海康威视DS-2CD3326DWD-I 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球网络摄像机，20~30米红外，H.265/smart265编码，支持智能报警最高分辨率可达1920×1080@25fps,在该分辨率下可输出实时图像 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码,支持smart265编码 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 支持OSD颜色自选 采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达20-30米 支持smart IR，防止夜间红外过曝 ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 支持日夜两套参数独立配置 支持3D数字降噪，支持120dB真宽动态 支持双码流,支持手机监控 支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境 功能齐全:心跳,镜像等 支持智能报警：越界侦测,区域入侵侦测 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析 支持萤石云平台接入 支持Email、FTP、NTP服务器测试 支持HTTPS等安全认证，支持创建证书 符合IP67级防尘防水设计可靠性高 | 台 | 1 | 580 |
| 3 | 更换监控摄像机（含设备费、人工费） 参考型号及参数：DS-2CD3T46DWDV2- I5 海康威视红外线400万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球网络摄像机，20~30米红外，拾音功能,H.265/smart265编码，支持智能报警最高分辨率可达1920×1080@25fps,在该分辨率下可输出实时图像 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码,支持smart265编码 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 支持OSD颜色自选 采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达20-30米 支持smart IR，防止夜间红外过曝 ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 支持日夜两套参数独立配置 支持3D数字降噪，支持120dB真宽动态 支持双码流,支持手机监控 支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境 功能齐全:心跳,镜像等 支持智能报警：越界侦测,区域入侵侦测 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析 支持萤石云平台接入 支持Email、FTP、NTP服务器测试 支持HTTPS等安全认证，支持创建证书 符合IP67级防尘防水设计可靠性高 | 台 | 1 | 680 |
| 4 | 移装监控摄像机（人工费） | 台 | 1 | 250 |
| 5 | 更换监控摄像机电源（含设备费、人工费） 小耳朵12V2A | 个 | 1 | 45 |
| 6 | 原监控摄像机画面移至其他屏（人工费） | 台 | 1 | 40 |
| 7 | 安装监控摄像机（人工费） | 台 | 1 | 250 |
| 8 | 调试监控摄像机照射角度（人工费） | 台 | 1 | 40 |
| 9 | 调试监控摄像机IP地址（人工费） | 台 | 1 | 40 |
| 10 | 恢复监控摄像机密码（人工费） | 台 | 1 | 40 |
| 11 | 更换无线网桥IP-COM（含设备费、人工费） AP615 采用外置PA设计，发射功率最高可达到800mW,最大点对点桥接距离可达2千米. | 对 | 1 | 900 |
| 12 | 更换光纤收发器（含设备费、人工费） 华明威视单模单纤,10/100Mbps｜1*RJ45+SC,20km • RJ45电口支持MDIX自动反转 • RJ45电口端口支持4级防雷 • 支持IEEE802.1AZ 能效管理，内部高效2次快关电源降压 • 支持端口回网防御 • 提供光纤收发器3分钟死机监测功能 • 提供2K MAC地址表 • 提供一健拨码配置光纤收发器工作模式功能，实现轻松管理 • 电源 INPUT DC 5V/1A | 对 | 1 | 400 |
| 13 | 调式监控画面位置（人工费） | 台 | 1 | 40 |
| 14 | 安装报警器 （人工费） | 台 | 1 | 250 |
| 15 | 检修报警器 （人工费） | 台 | 1 | 180 |
| 16 | 移装报警器 （人工费） | 台 | 1 | 250 |
| 17 | 更换报警器终端（含设备费、人工费） 参考型号及参数:艾礼安一键式AL-234E-T产品特性： 支持4个有线防区； 支持32个无线防区； 支持7个无线遥控学习; 支持通过TCP/IP通讯方式上传接警平台； 支持语音播报（催费、警示）； 支持远程远程设置与控制； 支持布撤防分类上报接警平台（分遥控器1~7、中心平台、键盘等）； 支持接入8个操作键盘，键盘不区分主从关系； 支持主机防拆报警(出厂不标配防拆开关)； 支持1路警号输出； 支持蓄电池，断电后可供电4小时，主辅电源可自动切换； 支持警号输出、键盘电源、辅助电源防反接和过流保护； 支持1路12V/500mA辅助电源输出； 电性能指标： 电源输入： 220VAC，50Hz 有线防区线尾电阻: 2.2K欧姆 喇叭输出： ≤500mA，DC12V 最大负载功率： <20W 无线参数： 433M、无线编码方式1527、 数据位1010、震荡电阻220K | 台 | 1 | 850 |
| 18 | 更换TP-LINK（含设备费、人工费） 参考型号及参数：SG1005M 5口千兆版交换机，产品类型:以太网交换机 传输速率:10/100Mbps/1000Mbps 交换方式:存储-转发 端口数量:5个 | 台 | 1 | 170 |
| 19 | 更换TP-LINK（含设备费、人工费） SG1008M 8口千兆版交换机，产品类型:以太网交换机 传输速率:10/100Mbps/1000Mbps 交换方式:存储-转发 端口数量:8个 | 台 | 1 | 230 |
| 20 | 更换TP-LINK（含设备费、人工费） 参考型号及参数：SG2016D 16口千兆交换机，产品类型:以太网交换机 传输速率:10/100Mbps/1000Mbps 交换方式:存储-转发 端口数量:16个 | 台 | 1 | 790 |
| 21 | 更换一拖四光纤收发器， 参考型号及参数：华明威视单模单纤,10/100Mbps｜1*RJ45+SC,20km • RJ45电口支持MDIX自动反转 • RJ45电口端口支持4级防雷 • 支持IEEE802.1AZ 能效管理，内部高效2次快关电源降压 • 支持端口回网防御 •内置4个网口 • 提供光纤收发器3分钟死机监测功能 • 提供2K MAC地址表 • 提供一健拨码配置光纤收发器工作模式功能，实现轻松管理 • 电源 INPUT DC 5V/1A | 对 | 1 | 500 |
| 22 | 维修报警器终端 （含零配件） | 台 | 1 | 420 |
| 23 | 维修监视器 （含零配件） | 台 | 1 | 450 |
| 24 | 更换监控硬盘（含设备费、人工费） 品牌：西部数据（WD） 型号：安防设备存储 3.5英寸 6TB(WD62EJRX) ；缓存：128MB，接口：SATA接口； 转速：5400• 规格：监控级硬盘• 容量：6TB | 块 | 1 | 1200 |
| 25 | 网线 0.5mm无氧铜 | 米 | 1 | 2.9 |
| 26 | 电源线 2*1.0无氧铜 | 米 | 1 | 2.9 |
| 27 | 线管 20 | 米 | 1 | 1.6 |
| 28 | 线槽 24 | 米 | 1 | 1.6 |
| 29 | 支架 铝合金 | 个 | 1 | 30 |
| 30 | 监控摄像机重新布线（人工费） | 个 | 1 | 250 |
| 31 | 报警器终端重新布线（人工费） | 个 | 1 | 250 |

附件二：

封面格式

×××××（报价人名称）

报   价  文  件

项目名称：

项目编号：

报价人：

地 址：

联系人：

联系电话：

(至         年    月     日     时       分以前不得开封)

- 1、报价函（格式）

致：钦州市第二人民医院

根据贵方           项目比选采购文件，项目编号：           ，正式授权以下签字人           代表报价供应商           ，提交下述文件正本一套。

- 投标报价明细表

- 商务和技术服务响应、偏离情况说明表

- 报价人资格证明文件

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 遵守比选函的规定，接受关于合同主要条款的约定，完成合同的责任义务。

- 我们同意在报价函有效期内（从报价截止时间之日起30天）严格遵守本报价函的各项承诺。在此期限届满之前，本报价函始终将对我方具有约束力，并随时接受成交。

- 在合同协议正式签署生效之前。本报价函连同报价文件，技术规范，报价清单及成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

- 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 我方已详细审核比选采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如果在报价有效期内撤回报价或者有其他违法行为，我方愿意放弃贵院五年内项目的采购活动。

- 同意应贵方要求提供与本报价有关的任何数据或资料。

- 若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得；清洁严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 提供虚假材料谋取比选采购成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在比选采购过程中与采购人进行私下协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：                                     邮政编码：

电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

法定代表人或委托代理人签名：

报价人（公章）：

报价日期：

1.投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

项目名称：

项目编号：

| 项号 | 名称 | 品牌/型号、生产厂家 | 技术参数及性能 | 单位 | 单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| 投标单价合计（人民币）： （¥ ） |  |  |  |  |  |
| 服务期： |  |  |  |  |  |

投标人名称：                        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表：            （签名）

日期：     年    月    日

注：

1.投标表必须加盖单位公章并由法定代表人或委托代理人签字。

2.若此表由多页构成的，需逐页加盖投标人单位公章并由法定代表人或委托代理人签字。

技术响应表

项目名称：

项目编号：

| - 序号 | - 采购文件要求 |  | - 采购文件响应 |  | - 偏离 - 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 人工或配件内容 | - 性能及指标 | - 人工或配件内容 | - 性能及指标 |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - …… |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标维保内容或设备的性能指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与采购要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。投标技术指标或者规格有“正偏离”或者“负偏离”的，请在偏离的指标处加划下横线标注。

投标人名称：                        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表：            （签名）

日期：     年    月    日

- 2、商务和技术服务响应、偏离情况说明表（格式）

请根据所竞标承诺，逐条对应本项目采购文件项目需求中的“项目服务内容及服务要求”认真填写该表，“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写，否则竞标无效。

采购项目编号:

采购项目名称:

| 项号 | 项目名称 | 技术服务响应条款 | 响应内容 | 偏离说明 （正偏离/负偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

法定代表人或委托代理人签名：

报价供应商（公章）：

报价日期：

3、报价人资格证明文件

下述资格证明文件中注明必须提交的文件均必须于本项目截标前与报价文件同时提交完备，如提供的材料不完备或未按规定加盖单位公章的，将被当作资格审查不合格而取消报价资格：

(1)报价人有效的统一信用代码企业法人营业执照副本复印件； (必须提交，加盖公章)

(2)法定代表人身份证复印件；(必须提交，加盖公章)

(3)法定代表人证明书、授权委托书原件和委托代理人身份证复印件；(必须提交，加盖公章)

(4)报价人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录或不良信用记录的书面声明；(必须提交，加盖公章)

(5)报价人认为必要提供的声明及文件资料。

法定代表人资格证明书及授权委托书（格式）

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：               性别：          年龄：           职务：

系                      （报价人名称）的法定代表人，以本单位的名义参加

项目的投标活动。为施工业务，签署上述工程的报价文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

报价人：（签章）

日期：   年    月    日

授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我         (姓名)系                           (报价人名称)的法定代表人，现授权委托                    (姓名)为我单位代理人，以本单位的名义参加            项目的投标活动，代理人在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：              性别：               年龄：

单位：                部门：               职务：

身份证号码：

报价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：         年        月        日

报价人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录或不良信用记录的书面声明（格式）

致：钦州市第二人民医院

（报价单位名称）   参加贵方组织的    （项目名称）      项目（项目编号：   （项目编号）      ）的投标，我公司就参加本次报价有关事项郑重承诺如下：

- 参加政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

- 我公司及法定代表人没有任何行贿犯罪记录；

- 我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，特此声明。

报价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：   年     月   日

注：以报价截止时间后采购人网上查询“信用中国”https://www.creditchina.gov.cn/、“中国政府采购网”http://www.ccgp.gov.cn/结果为准，并将打印件交由比选小组评审。