钦州市第二人民医院

院内比选采购文件

项目名称：二马路院区门诊楼五层全科医学科装修工程设计服务

项目编号：EYCG2022184-YN

采购单位：钦州市第二人民医院

2022年11月

(采购公告)钦州市第二人民医院二马路院区门诊楼五层

全科医学科装修工程设计服务采购公告

项目概况

二马路院区门诊楼五层全科医学科装修工程设计服务项目的潜在供应商在公告附件获取比选采购文件，并于2022年11月25日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：EYCG2022184-YN

项目名称：二马路院区门诊楼五层全科医学科装修工程设计服务

采购方式：比选

预算金额：人民币陆万捌仟元整（¥68000.00）

采购需求：对我院二马路院区门诊楼全科医学科装修项目进行施工图设计，项目总投资约为199.6万元，此次设计范围包括:室内装修、消防、水电、智能化等，详见采购文件。

服务工期：30个日历天

- 申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本项目采购的货物，具备独立法人资格的供应商。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

- 本项目的特定资格要求：具有行政主管部门颁发的执照可实施建筑工程室内外装饰设计。

- 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。本项目不接受联合体竞标。

- 6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

- 三、获取采购文件

- 时间：2022年11月17日至2022年11月24日

- 地点：详见公告附件

- 四、响应文件提交

- 截止时间：2022年11月25日9点30分（北京时间）

- 地点：报价文件必须以密封形式在规定时间前递交至钦州市第二人民医院5号楼三楼采购办（钦州市文峰南路219号）。各报价人须就项目内容作完整唯一且最终报价，否则其报价将被拒绝。

- 五、响应文件开启

- 开启时间：2022年11月25日9点30分（北京时间）

- 地点：钦州市第二人民医院5号楼三楼开标室（钦州市文峰南路219号）

- 六、公告期限

- 自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 项目联系人：刘工

咨询电话：0777-2873316

纪检监督电话：0777-2872066

钦州市第二人民医院

2022年11月17日

第一章 报价人须知前附表

| 项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：二马路院区门诊楼五层全科医学科装修工程设计服务 项目编号：EYCG2022184-YN |
| 2 | 项目概况：对我院二马路院区门诊楼全科医学科装修项目进行施工图设计，项目总投资约为199.6万元，此次设计范围包括:室内装修、消防、水电、智能化等。 |
| 3 | 申请人的资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本项目采购的货物，具备独立法人资格的供应商。 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 4..本项目的特定资格要求：具有行政主管部门颁发的执照可实施建筑工程室内外装饰设计。 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。本项目不接受联合体竞标。 6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 4 | 报价有效期：报价截止日期后30天。 |
| 5 | 报价文件：1份正本2份副本。 |
| 6 | 报价保证金：无 |
| 7 | 服务工期：30个日历天 |
| 8 | 报价文件以密封形式递交至：钦州市第二人民医院5号楼三楼采购办（钦州市文峰南路219号） 联系电话：0777-2873316 报价文件递交截止时间：2022年11月25日9点30分，逾期不受理。 报价地点：钦州市第二人民医院5号楼三楼采购办。 |
| 9 | 报价要求：竞标人必须一次性报价,不接受备选报价，投标有效报价范围为等于或低于预算价,否则作废标处理。 成交结果确定原则：在满足比选项目要求的前提下，报价最低者为成交候选报价单位；若出现两个或以上最低报价者时，以提供的企业信誉优的为成交候选报价单位。 |

第二章 采购需求

说明：

- 1.采购需求的条款必须满足或优于，不满足按响应文件作无效处理的条款。

- 2.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

- 技术需求

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 技术成果需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二马路院区门诊楼五层全科医学科装修工程设计服务 | 项 | 1 | 设计范围包括:室内装修、消防、水电、智能化等，提供项目设计蓝图（加盖设计公司公章）、电子版设计图纸给采购方使用部门 |

- 商务要求

1.合同签订期：自成交通知书发出之日起 25 日内。

2.合同签订地点：钦州市第二人民医院

3.服务工期：30个日历天。

4.设计质量要求：合格

5.付款方式：项目无预付款，设计人提交所有施工图并通过相关部门审查后7个工作日内，承包人开具相应金额发票，发包人在收到票据后，30日内支付该项总费用的70%，竣工验收完成，竣工验收资料签字盖章后7个工作日内，承包人开具剩余30%费用发票给发包人，发包人30日内向设计人支付结算设计费总额，不留尾款。

6.技术标准和要求：符合国家规定的工程设计质量标准、现行技术规范、规程要求。

第三章 响应文件

封面格式

×××××（报价人名称）

报   价  文  件

项目名称：

项目编号：

报价人：

地 址：

联系人：

联系电话：

(至         年    月     日     时       分以前不得开封)

- 1、报价函（格式）

致：钦州市第二人民医院

根据贵方           项目比选采购文件，项目编号：           ，正式授权以下签字人           代表报价供应商           ，提交下述文件正本一套，副本二套。

- 投标报价明细表

- 商务和技术服务响应、偏离情况说明表

- 报价人资格证明文件

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 遵守比选函的规定，接受关于合同主要条款的约定，完成合同的责任义务。

- 我们同意在报价函有效期内（从报价截止时间之日起30天）严格遵守本报价函的各项承诺。在此期限届满之前，本报价函始终将对我方具有约束力，并随时接受成交。

- 在合同协议正式签署生效之前。本报价函连同报价文件，技术规范，报价清单及成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

- 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 我方已详细审核比选采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如果在报价有效期内撤回报价或者有其他违法行为，我方愿意放弃贵院五年内项目的采购活动。

- 同意应贵方要求提供与本报价有关的任何数据或资料。

- 若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得；清洁严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 提供虚假材料谋取比选采购成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商恶意串通的；

- 向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在比选采购过程中与采购人进行私下协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：                                     邮政编码：

电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

法定代表人或委托代理人签名：

报价人（公章）：

报价日期：

2、报价表

- 币种：人民币

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 报价：大写 ( ¥ ) |  |
| 设计工期(日历天) |  |

竞标报价包括但不限于设计费用、保险、税金、验收等一切税金和费用。

供应商：                                 （盖章）

法定代表人（或授权委托代理人）：              （手写签名）

日期：      年       月      日

- 3、技术需求响应偏离情况说明表（格式）

请根据所竞标承诺，逐条对应本采购文件第二章采购文件项目需求中的“技术成果需求”认真填写该表，“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写，否则竞标无效。

采购项目编号:

采购项目名称:

| - 序号 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | - 偏离 - 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 设计范围包括:室内装修、消防、水电、智能化等，提供项目设计蓝图（加盖设计公司公章）、电子版设计图纸给采购方使用部门 |  |  |

法定代表人或委托代理人签名：

报价供应商（公章）：

报价日期：

- 4、商务响应偏离情况说明表（格式）

请根据所竞标承诺，逐条对应本采购文件第二章采购文件项目需求中的“商务要求”认真填写该表，“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写，否则竞标无效。

采购项目编号:

采购项目名称:

| - 序号 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | - 偏离 - 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |
| - … |  |  |  |
| - N |  |  |  |

法定代表人或委托代理人签名：

报价供应商（公章）：

报价日期：

- 5、报价人资格证明文件

下述资格证明文件中注明必须提交的文件均必须于本项目截标前与报价文件同时提交完备，如提供的材料不完备或未按规定加盖单位公章的，将被当作资格审查不合格而取消报价资格：

（1）报价人有效的统一信用代码企业法人营业执照副本复印件； (必须提供，加盖公章)

（2）法定代表人身份证复印件； (必须提供，加盖公章)

（3）法定代表人证明书、授权委托书原件和委托代理人身份证复印件；(如授权委托，必须提供，加盖公章)

（4）报价人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录或不良信用记录的书面声明；(必须提供，加盖公章)

（5）无串通竞标行为的承诺函；(必须提供，加盖公章)

（6）报价人认为必要提供的声明及文件资料。

法定代表人资格证明书及授权委托书（格式）

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：               性别：          年龄：           职务：

系                      （报价人名称）的法定代表人，以本单位的名义参加

项目的投标活动。为施工业务，签署上述工程的报价文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

报价人：（签章）

日期：   年    月    日

授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我         (姓名)系                           (报价人名称)的法定代表人，现授权委托                    (姓名)为我单位代理人，以本单位的名义参加            项目的投标活动，代理人在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：              性别：               年龄：

单位：                部门：               职务：

身份证号码：

报价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：         年        月        日

报价人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录或不良信用记录的书面声明（格式）

致：钦州市第二人民医院

（报价单位名称）   参加贵方组织的    （项目名称）      项目（项目编号：   （项目编号）      ）的投标，我公司就参加本次报价有关事项郑重承诺如下：

- 参加政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

- 我公司及法定代表人没有任何行贿犯罪记录；

- 我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，特此声明。

报价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：   年     月   日

注：以报价截止时间后采购人网上查询“信用中国”https://www.creditchina.gov.cn/、“中国政府采购网”http://www.ccgp.gov.cn/结果为准，并将打印件交由比选小组评审。

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

报价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：   年     月   日

报价人认为必要提供的声明及文件资料（格式自拟）